## Sheet1
奉节县人民医院医用材料遴选参数要求
序号 | 分包号 | 采购内容 | 规格 | 治疗项目/手术名称 | 性能要求 | 备注
1 |  | 医用夹板 | 宽：5-15cm,长：25-115cm | 骨折外固定 | 一次性使用无菌包装 |  |  |  | 1
2 |  | 医用外固定支具 | 成人、儿童 | 颈部、四肢等身体局部固定使用 |  |  |  |  | 2
3 |  | 石膏绷带 | 各型号 | 用于骨折外固定。 | 带粘胶 |  |  |  | 3
4 |  | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔、三腔 | 用于膀胱留置进行导尿 | 一次性使用无菌包装，硅胶材质 |  |  |  | 4
5 |  | 一次性使用引流袋 | 1500ml-2000ml | 供临床收集和储存引流液用 | 具有负压、抗逆流功能，通用尿管接口。 |  |  |  | 5
6 |  | 粘贴伤口敷料 | 宽：9-12cm,长：10-25cm | 用于外科手术伤口的护理 | 一次性使用无菌包装 |  |  |  | 6
7 |  | 医用手术薄膜 | 宽：14-45cm,长：18-45cm | 用于眼科、产科等外科手术预防接触性和移行性创面感染。 | 一次性使用无菌包装 |  |  | 1
8 |  | 预充式导管冲洗器 | 3-10ml | 用于不同药物治疗的间隙，封闭、冲洗导管的管路末端。 | 配合市场上留置针接口。 |  |  |  | 7
9 |  | 透明敷贴 | 宽：6-10cm,长：7-12cm | 适用于导管和器械的固定，覆盖保护伤口，提供湿润环境。 | 可作为次级敷料，将器械固定在皮肤上。 |  | 9
10 |  | 泡沫敷料 | 宽：6-10cm,长：10-15cm | 防压疮，作为中度到重度渗出物的各级体表性伤口的基础敷料。 |  |  |  |  | 8
11 |  | 医用胶带 | 宽：1-7.5cm | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 多种规格可选，可随处截断，具有弹性规格。 |  |  |  | 9
12 |  | 一次性心电电极 |  | 用于心电图机、监护仪采集心电信号。 |  |  |  |  | 10
13 |  | 医用缝合针 | 三角形、圆弧形 | 用于外科手术缝合 |  |  |  | 2
14 |  | 一次性包皮环切缝合器 | 直径：12-36mm | 用于儿童或成人阴茎包皮的切割。 |  |  |  |  | 11
15 |  | 腹股沟管后壁修补疝补片 | 各型号 | 适用于腹股沟疝及股疝的修补。 |  |  |  |  | 12
16 |  | 疝修补片固定器 | 各型号 | 适用于腹腔镜以及开放手术中， 固定疝补片等对软组织进行修补的材料。 |  |  |  | 3
17 |  | 中心静脉导管 | 单腔 | 用于建立血管通路，可用于采集血液样本以及输入药液。 |  |  |  |  | 13
18 |  | 一次性使用输液器 | 单插，针头：0.55-0.7mm | 用于临床静脉输液使用 |  |  |  |  | 14
19 |  | 一次性使用避光输液器 | 单插，针头：0.55-0.8mm | 用于临床静脉输液使用 | 材质避光 |  |  | 4
20 |  | 一次性使用输液针 | 针头：0.55-0.9mm | 本产品主要用于临床供配套一次性使用输液(血)器或注射器对人体静脉输注药(血)液用。 |  |  |  | 5
21 |  | 一次性使用输液贴 | 40mm-80mm | 用于输液针固定使用。 |  |  |  |  | 15
22 |  | 一次性使用注射器 | 1ml,2ml,5ml,10ml,20ml,30ml,50ml | 用于肌肉注射或配药使用 |  |  |  | 6 | 16
23 |  | 一次性使用避光注射器 | 50ml | 用于肌肉注射或配药使用 | 材质避光 |  |  | 7
24 |  | 一次性使用注射针 | 针头：0.3-1.2mm | 本产品用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉注射或抽取药液时用。 |  |  |  |  | 17
25 |  | 一次性使用阴道扩张器 | 各型号 | 用于妇科阴道检查 |  |  |  |  | 18
26 |  | 气管切开插管 | 各型号 | 供临床急救气管节切开，建立人工气道用。 |  |  |  | 8
27 |  | 医用纱布敷料 | 30*40*3 |  |  |  | 1
28 |  | 隔离透声膜 | 工作长度≥10cm | 用于彩超阴道探头的隔离检查使用。 |  |  |  | 9
29 |  | 无菌敷料棉条 | 80±5×25±5mm | 用于神经外科或小切口深部手术中吸附血液及组织液，保护神经组织。 |  |  | 2
30 |  | 一次性拭子 | 男性、女性 | 用于男性或女性尿道粘取生物样本检验使用。 |  |  |  | 10
31 |  | 一次性三通阀 | T型 | 供临床输液、输血过程中切换输液、输血流路。 |  |  |  | 11
32 |  | 医用钛夹 | 各型号 | 用于各种外科手术需要结扎的血管。 |  |  |  | 12
33 |  | 医用无菌防护套 | 100*100*10(cm)、55*45*25(cm)、150*14（cm）、120*110（cm） | 用于手术环境中保护手术室设备，避免手术中的医生接触上述设备后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 |  |  |  | 13
34 |  | 胰岛素注射针 | 各型号 | 用于患者胰岛素注射使用 |  |  | 3
35 |  | 一次性血糖传感器 | 各型号 | 产品用于糖尿病成年患者(≥18岁)的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测。 | 产品可提供并存储连续葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓度变化的趋势。 |  | 4
36 |  | 血糖检测试纸 |  | 用于患者血糖检测。 | 适用于新生儿、儿童、成人及老年人等不同年龄段人群检测。 | 含质控品 | 5
37 |  | 血糖仪 |  | 用于患者血糖检测。 | 检测结果可上传院血糖管理系统。 |  | 6
38 |  | 糖化血红蛋白检测试剂盒 |  | 用于体外定量测定人全血中的糖化血红蛋白(%HbA1c)浓度。 |  |  | 7
39 |  | 尿微量白蛋白/肌酐比值检测试剂盒 |  | 用于体外定量测定人尿液中的微量白蛋白、肌酐和微量白蛋白/肌酐比(ACR)。 |  |  | 8
40 |  | 功能敷料 | 喷雾型 | 该产品适用于因病原微生物引起的炎症感染创面及物理、机械、热力因素引起的创面，以杀灭和隔离细菌、真菌及病毒。 |  |  |  | 14
41 |  | 一次性使用鼻氧管 | 新生儿、儿童、成人 | 用于患者吸氧时氧源与吸氧者之间的传输并湿化氧气。 | 带湿化瓶 |  |  |  | 19
42 |  | 生理性海水鼻腔喷雾 |  | 用于鼻腔冲洗、急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗和鼻炎手术后的鼻腔清洗，使鼻腔保持清洁、湿润。 |  |  |  | 15
43 |  | 医用冲洗器 |  | 用于患者鼻腔的冲洗护理。 |  |  |  | 16
44 |  | 洗濞乐抑菌剂 |  | 用于患者鼻腔的冲洗护理。 |  |  |  | 17
45 |  | 针灸针 | 针体直 径：0.16mm-0.45mm;针体长度：13mm-100mm | 供临床中医针灸疗法用。 | 一次性使用，每颗独立包装。 |  |  | 18
46 |  | 一次性切口保护固定牵开器 | 各型号 | 供无气腹内窥镜手术及小切口手术，扩张切口术野，保护切口免受损伤，减少术后切口感染几率。 | 适用于外科各种手术切口的规格。 |  |  | 19

## Sheet2
奉节县人民医院医用材料遴选参数要求
序号 | 分包号 | 采购内容 | 规格 | 治疗项目/手术名称 | 性能要求 | 备注
1 | 包1 | 医用夹板 | 宽：5-15cm,长：25-115cm | 骨折外固定 | 一次性使用无菌包装
2 |  | 医用外固定支具 | 成人、儿童 | 颈部、四肢等身体局部固定使用
3 |  | 石膏绷带 | 各型号 | 用于骨折外固定。 | 带粘胶
4 |  | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔、三腔 | 用于膀胱留置进行导尿 | 一次性使用无菌包装，硅胶材质
5 |  | 一次性使用引流袋 | 1500ml-2000ml | 供临床收集和储存引流液用 | 具有负压、抗逆流功能，通用尿管接口。
6 |  | 粘贴伤口敷料 | 宽：9-12cm,长：10-25cm | 用于外科手术伤口的护理 | 一次性使用无菌包装
7 |  | 预充式导管冲洗器 | 3-10ml | 用于不同药物治疗的间隙，封闭、冲洗导管的管路末端。 | 配合市场上留置针接口。
8 |  | 泡沫敷料 | 宽：6-10cm,长：10-15cm | 防压疮，作为中度到重度渗出物的各级体表性伤口的基础敷料。
9 |  | 医用胶带 | 宽：1-7.5cm | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 多种规格可选，可随处截断，具有弹性规格。
10 |  | 中心静脉导管 | 单腔 | 用于建立血管通路，可用于采集血液样本以及输入药液。
11 |  | 一次性使用输液器 | 单插，针头：0.55-0.7mm | 用于临床静脉输液使用
12 |  | 一次性使用输液贴 | 40mm-80mm | 用于输液针固定使用。
13 |  | 一次性使用鼻氧管 | 新生儿、儿童、成人 | 用于患者吸氧时氧源与吸氧者之间的传输并湿化氧气。 | 带湿化瓶
14 |  | 一次性使用注射器 | 1ml,2ml,5ml,10ml,20ml,30ml,50ml | 用于肌肉注射或配药使用
15 |  | 一次性使用阴道扩张器 | 各型号 | 用于妇科阴道检查
16 | 包2 | 气管切开插管 | 各型号 | 供临床急救气管节切开，建立人工气道用。
17 |  | 隔离透声膜 | 工作长度≥10cm | 用于彩超阴道探头的隔离检查使用。
18 |  | 一次性拭子 | 男性、女性 | 用于男性或女性尿道粘取生物样本检验使用。
19 |  | 一次性三通阀 | T型 | 供临床输液、输血过程中切换输液、输血流路。
20 |  | 医用钛夹 | 各型号 | 用于各种外科手术需要结扎的血管。
21 |  | 医用无菌防护套 | 100*100*10(cm)、55*45*25(cm)、150*14（cm）、120*110（cm） | 用于手术环境中保护手术室设备，避免手术中的医生接触上述设备后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。
22 |  | 功能敷料 | 喷雾型 | 该产品适用于因病原微生物引起的炎症感染创面及物理、机械、热力因素引起的创面，以杀灭和隔离细菌、真菌及病毒。
23 |  | 生理性海水鼻腔喷雾 |  | 用于鼻腔冲洗、急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗和鼻炎手术后的鼻腔清洗，使鼻腔保持清洁、湿润。
24 |  | 医用冲洗器 |  | 用于患者鼻腔的冲洗护理。
25 |  | 洗濞乐抑菌剂 |  | 用于患者鼻腔的冲洗护理。
26 |  | 针灸针 | 针体直 径：0.16mm-0.45mm;针体长度：13mm-100mm | 供临床中医针灸疗法用。 | 一次性使用，每颗独立包装。
27 |  | 一次性切口保护固定牵开器 | 各型号 | 供无气腹内窥镜手术及小切口手术，扩张切口术野，保护切口免受损伤，减少术后切口感染几率。 | 适用于外科各种手术切口的规格。
28
28 |  | 医用缝合针 | 三角形、圆弧形 | 用于外科手术缝合
29 |  | 一次性心电电极 |  | 用于心电图机、监护仪采集心电信号。
30 |  | 一次性使用输液针 | 针头：0.55-0.9mm | 本产品主要用于临床供配套一次性使用输液(血)器或注射器对人体静脉输注药(血)液用。
31 |  | 一次性使用注射针 | 针头：0.3-1.2mm | 本产品用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉注射或抽取药液时用。
32 |  | 一次性使用避光注射器 | 50ml | 用于肌肉注射或配药使用 | 材质避光
33 |  | 一次性使用避光输液器 | 单插，针头：0.55-0.8mm | 用于临床静脉输液使用 | 材质避光
34 |  | 医用手术薄膜 | 宽：14-45cm,长：18-45cm | 用于眼科、产科等外科手术预防接触性和移行性创面感染。 | 一次性使用无菌包装
35 | 包3 | 医用纱布敷料 | 30*40*3
36 |  | 无菌敷料棉条 | 80±5×25±5mm | 用于神经外科或小切口深部手术中吸附血液及组织液，保护神经组织。
37 |  | 胰岛素注射针 | 各型号 | 用于患者胰岛素注射使用 | 1、注射端大平头设计 2、“大平帽”可倒置桌面，注射完成后单手回套 3、规格：31G(0.25mm)*5mm
38 |  | 一次性血糖传感器 | 各型号 | 产品用于糖尿病成年患者(≥18岁)的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测。 | 1. Consensus共识误差栅格分析A+B区>=99.9%； 2. 传感器的防水等级：IPX8（可承受浸入水下1米长达1小时）； 3具备国家认证信息系统安全等级三级证明
39 |  | 血糖检测试纸 |  | 用于患者血糖检测。 | 1.：智能血糖仪为一体化设计，分析软件具有药监局注册证 2.：支持与HIS、EMR、医嘱信息对接，实现信息传输的互通，实现数据同步并回传； 血糖试纸技术要求： 1.试纸使用技术：葡萄糖脱氢酶法，试条有效期24个月 3.适用证：用于成人.孕妇.儿童.新生儿.毛细血管全血葡萄糖浓度测定（注册证注明适用人群） 4.测量范围：0.6-33.3mmol/L ，红细胞压积5%-70%。 5.采血量：≤0.8微升需血量 6.检测时间：≤5秒出结果 7.质控规范：匹配低中高三种浓度质控液，质控液取得相应的注册证 | 含质控品
40 |  | 血糖仪 |  | 用于患者血糖检测。 | 检测结果可上传院血糖管理系统。
41 |  | 糖化血红蛋白检测试剂盒 |  | 用于体外定量测定人全血中的糖化血红蛋白(%HbA1c)浓度。 | 1、原理：离子交换高效液相色谱法（HPLC） 双波长比色法（检测波长415nm） 2、线性：在糖化血红蛋白3.5%～19.0%范围内，检测结果的线性相关系数（r）≥0.990。 3、HbA1c检测速度：标准模式60s/T、变异模式72s/T；样本容量：一次最多装载110个，可连续进样 4、分析仪具备自动<打溶血剂>功能
42 |  | 尿微量白蛋白/肌酐比值检测试剂盒 |  | 用于体外定量测定人尿液中的微量白蛋白、肌酐和微量白蛋白/肌酐比(ACR)。 | 1.仪器方法学，胶体金法 2.重复性：变异系数CV≤5% 3.线性：线性误差应在±5%内 4.键盘：4个键（四个独立通道）
43 |  | 透明敷贴 | 宽：6-10cm,长：7-12cm | 适用于导管和器械的固定，覆盖保护伤口，提供湿润环境。 | 可作为次级敷料，将器械固定在皮肤上。
44 | 包4 | 一次性包皮环切缝合器 | 直径：12-36mm | 用于儿童或成人阴茎包皮的切割。
45 |  | 腹股沟管后壁修补疝补片 | 各型号 | 适用于腹股沟疝及股疝的修补。
46 |  | 疝修补片固定器 | 各型号 | 适用于腹腔镜以及开放手术中， 固定疝补片等对软组织进行修补的材料。